## 表E.1.1 单位工程项目清单汇总表
单位工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险
3.6 | 其中：优质优价费
3.7 | 其中：其他
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气系统
1 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座盒 |  | 个 | 538
2 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 274
3 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL3 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL8 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
5 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL9 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
6 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL10 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
7 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱A11 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
8 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱CF 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
9 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱KX 2.规格:含无端子接线 3.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管配 |  | m | 12
11 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:管配 |  | m | 23
12 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x25+1*16 3.敷设方式、部位: |  | m | 15
13 | 030412001007 | 配管 | SC-65 |  | m | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管配 |  | m | 29.94
15 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管配 |  | m | 8.97
16 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管配 |  | m | 17.31
17 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥配 |  | m | 34.8
18 | 030409003004 | 电力电缆头 | 电缆分支接头4*150+1*70 |  | 个 | 2
19 | 03B002 | 铜鼻子 | 70mm2 |  | 个 | 12
20 | 03B003 | 铜鼻子 | 35mm2 |  | 个 | 15
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 3.配线部位:管配 |  | m | 3846.84
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 3.配线部位:桥配 |  | m | 235.7
23 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZD-BYJ4 3.配线部位:管配 |  | m | 6307.54
24 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZD-BYJ4 3.配线部位:桥配 |  | m | 7054.21
25 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:Φ20 3.敷设方式: |  | m | 3522.64
26 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:Φ32 3.敷设方式: |  | m | 28.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:Φ40 3.敷设方式: |  | m | 18.28
28 | 030412001004 | 配管 | SC-80 |  | m | 12
29 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 |  | m | 225.64
30 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:300*1200mm 3.规格:60W |  | 套 | 97
31 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:300*600mm 3.规格:30W |  | 套 | 30
32 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*600mm 3.规格:45W |  | 套 | 131
33 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:φ450mm 3.规格:36W |  | 套 | 16
34 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:安全型二三极插座 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 299
35 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:安全型二三极地插座 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 3
36 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:安全型防水二三极插座 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 20
37 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:h=1.35m |  | 套 | 93
38 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:h=1.35m |  | 套 | 16
39 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 87
40 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:电磁炉插座+和面机+热水器插座+油烟机插座 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 8
41 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电缆终端头 2.型号:≤10mm2 3.电压等级（kV):1KV |  | 个 | 6
弱电系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 |  | m | 197.3
43 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:UTP6 2.型号:网线 3.配线线制:管配 |  | m | 2570.16
44 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:UTP6 2.型号:网线 3.配线线制:桥架 |  | m | 5977.18
45 | 030412001005 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:Φ20 3.敷设方式: |  | m | 2563.22
46 | 030412001006 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:Φ25 3.敷设方式: |  | m | 805.51
47 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥配 3.型号:NH-RVS-2*2.5 |  | m | 368.39
48 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管配 3.型号:NH-RVS-2*2.5 |  | m | 89.13
49 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管配 3.型号:RVB-(2*0.5) |  | m | 830.97
50 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥配 3.型号:RVB-(2*0.5) |  | m | 2848.39
51 | 031103026001 | 机柜 | 1.名称:楼层弱电机柜 2.规格:详见图纸并结合甲方满足使用 |  | 套 | 6
52 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像头（含电源等相关内容） 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 22
53 | 030502002002 | 电话插座 | 1.名称:电话网络组合插座 2.安装方式: 特殊要求(详见图纸) |  | 个 | 94
54 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:内网组合插座 2.安装方式: 特殊要求(详见图纸) |  | 个 | 85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030502002003 | 电话插座 | 1.名称:视频高清连接线口 2.安装方式:350MM 特殊要求(详见图纸) |  | 个 | 4
56 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:外网组合插座 2.安装方式: 特殊要求(详见图纸) |  | 个 | 85
57 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:音频插座 2.安装方式: 特殊要求(详见图纸) |  | 个 | 2
58 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称:地面音频插座 2.安装方式: 特殊要求(详见图纸) |  | 个 | 1
59 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:详见图纸并结合甲方满足使用 |  | 台 | 7
60 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:插座盒 |  | 个 | 295
维修项目
61 | 031004002001 | 钢制散热器 | 大会议室内南墙原暖气片(20片一组)移装 |  | 组 | 8
62 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN32 |  | m | 26
63 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 原暖气φ32镀锌管 拆除 |  | m | 20
64 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 原消防栓φ75镀锌管 |  | m | 15
65 | 030901010001 | 室内消火栓 |  |  | 套 | 2
66 | 03B004 | 喷淋头下翻 |  |  | 项
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 其他
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
建设项目工伤保险计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额 （元） | 备注
|  | A1 |  | B |  | C1
1 | 建设项目工伤保险
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 |  | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽鲁西新区社会事业局办公场所装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-不取税金_合计 |  |  |  | 9
合 计