## 表E.1.1 单位工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险
3.6 | 其中：优质优价费
3.7 | 其中：其他
4 | 增值税
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:1. LED灯带嵌入石膏板凹槽，槽深30mm，透光亚克力罩（厚5mm）； 2. 变压器隐藏于检修口，低压线路穿PVC阻燃管； 3. 通电测试无频闪，色温一致性（3000K±100）。带-256珠 ，安装要点： 1. LED灯带嵌入石膏板凹槽，LED灯带-256珠 ，安装要点： 1. LED灯带嵌入石膏板凹槽，槽深30mm，透光亚克力罩（厚5mm）； 2. 变压器隐藏于检修口，低压线路穿PVC阻燃管； 3. 通电测试无频闪，色温一致性（3000K±100）。槽深30mm，透光亚克力罩（厚5mm）； 2. 变压器隐藏于检修口，低压线路穿PVC阻燃管； 3. 通电测试无频闪，色温一致性（3000K±100）。 | m | 120
2 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格: 3.安装方式:暗装 | 套 | 16
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.规格:5*10铜芯电缆 | m | 50
4 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.规格:4*16+1*10铜芯电缆 | m | 150
5 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:开关面板 2.规格: 3.安装方式:暗装 | 套 | 8
6 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号: 3.规格: 4.安装方式: | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 其他
合 计 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — | — |  | —
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁
1
本页小计 |  |  |  |  | -
合计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.4 计日工表
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注
暂定
A₁
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机具
3.1
施工机具小计
四 | 零星工作
4.1
零星工作小计
总计

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 （元） | 备注
|  | A₁ | B | C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 合同范围的专业分包工程(承包人实施的除外)
3 | 直接发包的专业工程
本页小计 |  | — | — |  | —
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 （元） | 备注
|  | A1 | B | C1
1 | 建设项目工伤保险
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.5.1 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-不取税金_合计 |  | 9
合 计