## 封-1 工程量清单
菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
单项工程
装饰工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨块料吊顶拆除 | m2 | 103
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 原木门、窗拆除 | m2 | 4.85
3 | 010401012001 | 零星砌砖 原木门、窗拆除后，240mm砖墙砖封堵 | m3 | 1.16
4 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 封堵后水泥砂浆抹灰，(厚9+6mm) 砖墙 | m2 | 9.7
5 | 01B001 | 开门洞、观察窗洞 | 套 | 3
6 | 01B002 | 开门洞、观察窗洞钢梁加固 | m | 16
7 | 010802003001 | 钢质防火门 子母防火门 | m2 | 6.3
8 | 01B003 | 实验室定制观察窗 | m2 | 3.5
9 | 01B004 | 地面抬高25cm 渣土或土抬高250mm,人工二次搬运 | m2 | 103
10 | 01B005 | 10CM砂灰垫层 | m2 | 103
11 | 011102003001 | 块料楼地面 800*800全瓷地砖 | m2 | 103
12 | 010606013001 | 零星钢构件 角钢转换层 | m2 | 103
13 | 01B006 | 隔热层，岩棉保温板 耐高温 | m2 | 125
14 | 01B007 | 硫氧镁板手工板吊顶 耐高温 | m2 | 103
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 400*400间距型钢龙骨骨架、硫氧镁板手工板 | m2 | 126
16 | 01B008 | 墙面铝塑板修复 防火门2处，观察窗1处 | 项 | 1
17 | 01B009 | 卫生清理 | 项 | 1
安装工程
18 | 030411001001 | 配管 75#PVC管预埋 | m | 20
19 | 03B001 | 75#PVC管对接 原地面破除，对接后地面修复 | 项 | 2
20 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 | m | 30
21 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格4*16+1*10 4.材质:铜芯 | m | 48
22 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-4 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: | m | 100
23 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV-2.5 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: | m | 300
24 | 03B002 | 配管 | 项 | 1
25 | 030412001001 | 防爆灯 | 套 | 12
26 | 03B003 | 温度仪 | 套 | 4
27 | 03B004 | 温度大屏显示器 | 套 | 1
合计

## 表-06 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
单项工程
装饰工程
1 | 011707002001 | 夜间施工费
2 | 011707004001 | 二次搬运费
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
安装工程
5 | 031302002001 | 夜间施工费
6 | 031302004001 | 二次搬运费
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合计

## 表-07 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
单项工程
装饰工程
安装工程
合计

## 表-08 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
单项工程
装饰工程
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见暂列金额明细表
2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  | 明细详见特殊项目暂估表
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见计日工表
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见总承包服务费计价表
8 | 其他
小 计
安装工程
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见暂列金额明细表
2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  | 明细详见特殊项目暂估表
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见计日工表
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见总承包服务费计价表
8 | 其他
小 计

## 计日工表
计 日 工 表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
装饰工程
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
安装工程
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 费率(%) | 金额(元)
装饰工程
1 | 总承包服务费 | 0
安装工程
2 | 总承包服务费 | 0

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：菏泽市纺织纤维检验所预调室扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
单项工程
装饰工程
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.5 | 建设项目工伤保险
1.6 | 优质优价费
2 | 税金
合计：1+2
安装工程
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.5 | 建设项目工伤保险
1.6 | 优质优价费
2 | 税金
合计：1+2